- СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

- ПЕРВОЭРТИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от   18.10.2017   года    №  181

пос. Перво-Эртиль

# Об утверждении  программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области на период 2017-2027 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановления Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»,  Совет народных депутатов Первоэртильского сельского поселения РЕШИЛ:

1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области на 2017 - 2027 годы согласно приложению.

2. Настоящее решение  вступает в силу момента опубликования в сборнике нормативно-правовых актов «Муниципальный вестник Первоэртильского сельского поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                  Л.И.Юрова

Утверждена

решением Совета народных депутатов

Первоэртильского сельского поселения

от 18.10.2017 г. № 181

ПРОГРАММА

КОПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПЕРВОЭРТИЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017-2027 ГОДЫ

2017 год

Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области на 2017 - 2027 годы

# Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области на 2017 - 2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральные законы от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики Программы | Администрация Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители Программы | Администрация Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области |
| Основные цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: - создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса; - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса; - создание условий для развития жилищного сектора и осуществление комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - модернизация и комплексная реконструкция систем коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства; - снижение финансовой нагрузки на бюджеты всех уровней. Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач: - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития систем; - обоснование мероприятий по комплексной реконструкция и модернизации; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей; - государственная поддержка модернизации жилищно-коммунального хозяйства. |
| Основные мероприятия Программы | Основные мероприятия: - разработка мероприятий по реконструкции и развитию коммунальной инфраструктуры; - поэтапная реконструкция сетей коммунальной инфраструктуры; - совершенствование экономических механизмов в жилищно-коммунальной сфере посредством внедрения эффективного управленческого учета, конкурентных отношений, тарифного регулирования услуг жилищно-коммунального хозяйства; - формирование благоприятных условий для привлечения инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство. |
| Сроки реализации Программы | 2017 - 2027 годы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Модернизация, реконструкция и обновление коммунальной инфраструктуры Первоэртильского сельского поселения; снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; улучшение экологической обстановки Первоэртильского сельского поселения. Развитие системы водоснабжения и водоотведения: - повышение надежности водоснабжения ; - повышение экологической безопасности в поселении; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН – 100%; - снижение уровня потерь воды до 12 %; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции; - снижение общественных нареканий на качество оказываемых услуг. |
| Источники финансирования Программы | Источниками финансирования Программы являются: - федеральный бюджет; - областной бюджет; - местный бюджет. |

# Введение

Настоящая Программа разработана на основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

В данной Программе ставятся задачи привлечения инвестиций, становления конкурентных договорных взаимоотношений в жилищно-коммунальной сфере. Эти мероприятия могут быть реализованы при условии участия средств бюджетов различных уровней, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, заемных средств.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е.  водоснабжение), в соответствии с потребностями Первоэртильского сельского поселения, в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Главным звеном Программы является работа по модернизации оборудования, замене ветхих и устаревших сетей на современные, эффективные, с учетом внедрения ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения предприятиями жилищно-коммунального хозяйства всех доступных ресурсов, включая собственные, что позволит решить вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства.

Данная программа ориентирована на устойчивое развитие Первоэртильского сельского  поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации, является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Первоэртильского сельского поселения по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

1. Содержание проблемы и обоснование направлений ее

решения программными методами

Неудовлетворительное состояние жилищно-коммунального комплекса Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области обусловлено:

- высокой степенью физического и морального износа основных фондов, средств и методов производства. Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризуется низкой производительностью, низким коэффициентом полезного действия мощностей и большими потерями энергоносителей;

- неудовлетворительным финансовым механизмом формирования затрат и определения регулируемых цен на услуги и иную продукцию организаций коммунального комплекса;

- отсутствием экономических стимулов, снижением издержек, организаций коммунального комплекса при оказании жилищных и коммунальных услуг;

- большими непроизводственными потерями энергии, воды и других ресурсов.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области - это программа строительства и (или) модернизации систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения, которая обеспечивает развитие этих систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышения качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшения экологической ситуации на территории Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области.

Программа разработана для гарантированного покрытия перспективной потребности в энергоносителях и воде для обеспечения эффективного, качественного и надлежащего снабжения коммунальными ресурсами и минимальными издержками за весь цикл жизни систем жизнеобеспечения, а также в целях повышения инвестиционной привлекательности муниципального образования за счет предоставления возможности быстро подключить новые объекты к коммунальным системам и получения коммунальных услуг по обоснованным ценам.

2. Общая характеристика Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области

2.1. Общие сведения об Первоэртильском сельском поселении Эртильского муниципального района Воронежской области

Территория Первоэртильского сельского поселения расположена в восточной части Эртильского муниципального района Воронежской области, занимает площадь 12,5 тыс. га, административный  центр – пос.Перво-Эртиль. На севере и востоке поселение граничит с Эртильским городским поселением, на востоке и юго-востоке – с Буравцовским сельским поселением. Здесь же, на стыке этих трех поселений проходит короткий отрезок границы поселения с Тамбовской областью. На западе и юго-западе находятся границы с Первомайским сельским поселением Эртильского района. Центр сельского поселения – посёлок Перво-Эртиль находится в 13 км южнее административного, экономического и культурного центра района – города Эртиль и в 112 км от областного центра – г. Воронеж.

В состав поселения входят территории  одиннадцати населенных пунктов:

| № п/п | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| 1 | пос. Баженовка |
| 2 | пос. Васильевка |
| 3 | пос.Введенка |
| 4 | пос.Владимировка |
| 5 | пос.Вознесеновка |
| 6 | пос.Дзержинский |
| 7 | пос.Дмитриевка |
| 8 | пос.Знаменка |
| 9 | пос.Михайловка |
| 10 | пос.Новогеоргиевка |
| 11 | пос. Перво-Эртиль |

К отдаленным населенным пунктам относятся:

- пос. Владимировка - расстояние до центра поселения 15 км

- пос. Баженовка  - 13 км;

- пос. Михайловка  - 10 км.

- пос. Дзержинский  - 10 км.

## 2.1.1. Климатические условия

Климат на территории Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области среднеконтинентальный с жарким и сухим летом и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом и хорошо выраженными переходными сезонами.

Среднегодовая температура воздуха 5,2º С, минимальная (февраль) – 14,4º С, максимальная (июль) + 35º С.

Продолжительность безморозного периода 151 день. Общий вегетационный период – 186 дней, из них период активной вегетации составляет 150 дней. Господствуют юго-восточные метелевые и суховейные ветры.

Количество годовых осадков (Р) составляет 485 мм, в том числе за период с температурой 10º С и выше 256 мм. Гидротермический коэффициент (ГТК) равен 0,99. Сумма среднесуточных значений дефицита влажности воздуха (∑d) равна 1643 миллибар.

К неблагоприятным метеорологическим явлениям, наносящим значительный ущерб сельскохозяйственному производству, относятся заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град.

2.1.2. Почвенные ресурсы

Почвенный покров земель территории поселения представлен в основном черноземами типичными мощными преимущественно глинистого мехсостава и выщелоченными. По берегам балок распространены дерново-намытые почвы.

2.1.3. Поверхностные воды

Водный фонд Первоэртильского поселения представлен реками Большой Курлак, Малый Курлак, а также верховыми прудами. В поселении насчитывается 19 временных и постоянных водотоков, общей протяженностью 26,2 км. Основу поверхностных вод составляет проточная система крупной реки Курлак (водосбор 709 км2).

Верховые пруды на территории поселения образуют целые цепочки водоёмов; использование их подчинено местным интересам: объём накапливаемой воды расходуется на орошение, для водопоя скота, являются местами отдыха населения, многие пруды выполняют противоэрозионные функции. Верховые пруды подвержены быстрому заилению, поэтому нуждаются в периодической очистке от иловых накоплений и ремонте земляных плотин.

Как правило, верховые пруды заполняются до отметки нормального подпорного уровня воды во время весеннего половодья, частично пополняются за счёт ливневых дождей теплого периода времени.

2.1.4. Демографические тенденции

- Для современной демографической ситуации Первоэртильского поселения характерны общероссийские и общеобластные тенденции, а именно: низкая рождаемость, высокий уровень смертности, небольшой миграционный приток и как следствие - сокращение численности населения.

- В настоящее время в Первоэртильском  сельском поселении сложилась следующая демографическая ситуация:

- - население моложе трудоспособного возраста – 197 человек;

- - население трудоспособного возраста –721 человек, из них трудоспособное население – 657 человек;

- - пенсионного возраста – 357 человек.

- Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу без учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании трудовых ресурсов.

## 2.1.5. Инвестиционный климат

ООО «Победа», ООО «Дмитриевское», ООО «Исток» являются основными хозяйствующими субъектами на территории поселения.

Крестьянские (фермерские) хозяйства на территории поселения представлены хозяйствами: ИП КФХ Сушков Н.И., ИП КФХ Путилин А.В., ИП КФХ Шундрин В.А.

Виды деятельности вышеуказанных хозяйств: выращивание зерновых, зернобобовых культур, подсолнечника, сахарной свеклы.

2.1.6. Транспорт

В целом сельское поселение выгодно расположено в районе - почти рядом с райцентром. Связь с ним осуществляется по автомобильной дороге Эртиль-Архангельское, проходящей по восточной границе сельского поселения на юг. Эта дорога через село Ростоши связывает сельское поселение с главной транспортной артерией северо-восточной части Воронежской области – автодорогой А144.

Автодорога А144 в западном направлении дает выход на важнейшую автомагистраль области – федеральную трассу М4 «Дон». В восточном направлении автодорога А144 проходит до магистрали М6 «Каспий». Откуда возможен проезд в северном и южном направлениях, а также через г. Борисоглебск в Саратовскую область и далее.

Пассажирское сообщение с райцентром осуществляется рейсовыми автобусами до автостанции г. Эртиль, откуда также производится автобусное сообщение с областным центром - г. Воронеж.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 39,2 км, в том числе с твердым покрытием – 9,5 км. Наблюдается неудовлетворительное состояние внутренних дорог, причем в части населенных пунктов отсутствуют внутрипоселковые дороги с твердым покрытием.

2.1.7. Образование

Общая сеть образовательных учреждений Первоэртильского сельского поселения представлена следующими учреждениями:

- МКОУ Перво-Эртильская СОШ в поселке Перво-Эртиль  с количеством проектных мест - 300 и фактической загрузкой — 93 учащихся;

- детский сад в поселке Перво-Эртиль  с количеством проектных мест - 25 и фактической загрузкой — 25 детей.

2.1.8. Здравоохранение

Здравоохранение представлено следующими учреждениями:

- Первоэртильский ФАП емкостью 11 посещений/смена.

- Введенский ФАП емкостью 7 посещений/смена.

- Даниловский ФАП емкостью 8 посещений/смена.

-Первомайский ФАП емкостью 8 посещений/смена.

Наблюдается рост некоторых удельных показателей жилищно-бытового и социального обеспечения, медицинского обслуживания населения поселения. Рост доходов оказал существенное влияния на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение смертности и заболеваемости. За анализируемый период произошли существенные сдвиги в уровне и качестве жизни населения. Состояние здоровья населения по данным анкетирования – удовлетворительное.

2.1.9. Культура

Деятельность учреждений культуры Первоэртильского сельского поселения координирует администрация Первоэртильского сельского поселения, осуществляя реализацию основных направлений государственной политики в области культуры.

На территории Первоэртильского сельского поселения действуют:

- сельский Дом Культуры в поселке Перво-Эртиль (филиал № 15 МКУК «МЦКД»), рассчитанный на 300 зрительских мест, построенный в 1967 году;

- сельский Дом Культуры в поселке Введенка (филиал № 5 МКУК «МЦКД»), рассчитанный на 75 зрительских мест, построенный в 1974 году;

- сельский Дом Культуры в поселке Дмитриевка (филиал № 10 МКУК «МЦКД»), рассчитанный на 130 зрительских мест, построенный в 1959 году;

- библиотека в поселке Перво-Эртиль (филиал № 17 МКУК «ЭМБ») с книжным фондом  10103 единиц, количество пользователей 400 человек в год.

2.1.10. Жилищно-коммунальное хозяйство

В социальной жизни населения одно из центральных мест в обеспечении жизнедеятельности занимает жилищно-коммунальное хозяйство. В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство является одной из самых значимых отраслей в поселении. Производственные фонды ЖКХ имеют степень износа выше 80%.

В настоящее время на территории поселения предприятий, оказывающих услуги ЖКХ, не имеется.

На сегодняшний день поселение газифицировано на 43 %. Сети теплоснабжения представлены  1 котельной, работающей на твердом топливе, отапливающей здание школы и детсада. В административных зданиях в пос. Перво-Эртиль, действуют электрокотельные, в Дмитриевка, Дзержинский и Введенка – отопление природным газом.

Многоквартирные жилые дома на территории поселения отсутствуют. Жилой фонд составляют частные домовладения общей площадью 51,3 тыс.м2.

Центральным водоснабжением в поселении обеспечено 35 % населения. Канализационные сети на территории поселения отсутствуют.

Основными проблемами отрасли является изношенность инженерных сетей: водопроводные сети изношены на 85 %.

Важнейшим объектом строительства в поселении является строительство газовой котельной в п. Перво-Эртиль, реконструкция сетей  водоснабжения и водоотведения.

2.1.11. Промышленность

Промышленные предприятия на территории поселения отсутствуют.

3. Характеристика коммунальной инфраструктуры Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области

  - Водоснабжение и водоотведение

Водоснабжение  как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности Первоэртильского сельского поселения  и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, техническое водоснабжение сельскохозяйственных промышленных предприятий и орошение сельхозугодий основано на использовании подземных вод. Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками. Население имеет индивидуальные скважины. Неудовлетворительное состояние водопровода, использование колодезной воды незащищенных водоносных горизонтов является причиной потребления питьевой воды низкого качества.

Информация о системах водоснабжения по населенным пунктам Первоэртильского сельского поселения представлена в таблице:

| Наименование населенного пункта | Число водопроводов и отдельных водопроводных сетей |  | Число уличных водоразборов, ед. | характеристика системы водоснабжения | Водонапорные башни |  | Артезианские скважины |  | Абоненты подключенные к сетям водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество, ед. | протяженность, км |  |  | количество, ед. | Мощность, м3/час | количество, ед. | мощность |  |
| Всего по поселению | 3 | 3 | 20 |  | 3 | 30 | 1 | 10 | 108 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перво-Эртиль | 1 | 2 | 4 | Централизованный водозабор оборудован системой очистки механических примесей | 1 | 10 | - | - | 23 |
| Введенка | 1 | 1,0 | 8 |  | 1 | 10 | - | - | 32 |
| Дмитриевка | 1 | 1,5 | 8 |  | 1 | 10 | - | - | 53 |
| Новогеоргиевка | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - - |

Пользователи подключены к водопроводным сетям без приборов учёта. Процент износа сетей водоснабжения - 85 %. Протяженность сетей, нуждающихся в замене, составляет 5,5 км. Водопроводные сети в основном из пластмассовых труб. Износ сетей практически на всем протяжении составляет в среднем 85%. Ежемесячно возникает до 5 случаев аварийных ситуаций, а поскольку запорная арматура в водопроводных колодцах изношена на 100%, локализовать аварию зачастую невозможно. В результате отключается  водоснабжение всего населенного пункта, что в свою очередь вызывает общественные нарекания на качество услуг по водоснабжению.

Централизованная канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод стоков в населенных пунктах от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгреба. Ливневая канализация на территории сельского поселения отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

  - Теплоснабжение

Отопление школы в посёлке Перво-Эртиль производится углем от котельной школы мощностью 2,6 Гкал в час. В административных зданиях в пос. Перво-Эртиль, Дзержинский и Введенка действуют электрокотельные, административные здания в поселках Дмитриевка подключены к природному газу.

Жилой фонд в населенных пунктах поселения, а также объекты социальной сферы отапливаются частично природным газом, частично индивидуально твердым топливом (углем).

Информация о газификации по населенным пунктам Первоэртильского сельского поселения представлена в таблице:

| Наименование населенного пункта | Общее количество домовладений, шт. | Количество газифицированнных домовладений, шт. | Количество не подлежащих газификации домовладений, шт. | Количество перспективных к газификации домовладений, шт | Наименование объекта технического или технологического назначения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Васильевка | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Введенка | 123 | 64 | 10 | 9 | 0 |
| Вознесеновка | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Дзержинский | 74 | 40 | 7 | 3 | 0 |
| Дмитриевка | 91 | 49 | 14 | 7 | 0 |
| Новогеоргиевка | 43 | 14 | 11 | 2 | 0 |
| Перво-Эртиль | 131 | 60 | 28 | 8 | 1 |
| Баженовка | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| Владимировка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Знаменка | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Михайловка | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |

Снабжение населения твердым топливом осуществляется через угольный склад в г. Эртиль.

На расчетный срок планируется полная газификация поселения, что позволит перевести на природный газ котельные объектов социальной сферы и отопление жилого фонда поквартирными источниками теплоснабжения на природном газе.

# 4. Основные мероприятия Программы

4.1. Мероприятия на 2017-2021 годы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, руб. | финансирование из фонда: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета |
| Теплоснабжение и горячее водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство газовой котельной в п. Перво-Эртиль | 10000000 | 7000000 | 2990000 | 10000 |
|  | ИТОГО | 10000000 | 7000000 | 2990000 | 10000 |
| Холодное водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей холодного водоснабжения пос. Перво-Эртиль – 10 000 м | 25659000 | 17961300 | 7672700 | 25000 |
|  | ИТОГО | 25659000 | 17961300 | 7672700 | 25000 |
|  | ВСЕГО | 35659000 | 24961300 | 10662700 | 35000 |

4.2. Мероприятия на 2022-2027 годы

| № п/п | Технические мероприятия | Всего, руб. | финансирование из фонда: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт сетей холодного водоснабжения в пос.Перво-Эртиль – 2 000 м | 550000 | 385000 | 160000 | 5000 |
|  | ИТОГО | 550000 | 385000 | 160000 | 5000 |
|  | ВСЕГО | 550000 | 385000 | 160000 | 5000 |

- Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации

Стоимость затрат на мероприятия по Программе рассчитана в ценах 2015-2017 годов без учета прогнозируемых инфляционных ожиданий на будущие периоды и без учета фактической оплаты населением оказанных коммунальных услуг.

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования, а также изменение срока реализации Программы могут ежегодно корректироваться на основе анализа полученных результатов и с учетом реальных возможностей бюджетов всех уровней.

Контроль исполнения Программы осуществляется администрацией Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области.

Дополнения и изменения в Программу вносятся в порядке, установленном действующим законодательством.

6. Ожидаемые результаты реализации Программы, прогнозируемый экономический и социальный эффект от ее выполнения

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области, обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающей экологическим требованиям и потребностям жилищного строительства.

Кроме того, в результате реализации Программы должны быть обеспечены:

- комфортность и безопасность условий проживания в населенных пунктах Первоэртильского сельского поселения Эртильского муниципального района Воронежской области;

- надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения;

- демонополизация и развитие конкурентных отношений на рынке предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование договорных отношений и тарифного регулирования деятельности локальных монополий;

- финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса;

- снижение финансовой нагрузки на бюджеты всех уровней.